液压电梯

年度自检报告

（封面页自行设计）

| 基本情况和技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备使用地点 |  |  |  | 设备代码 |  |
| 设备品种 |  |  |  | 型 号 |  |
| 产品编号 |  |  |  | 控制柜编号 |  |
| 安全管理人员 |  |  |  | 制造单位名称 |  |
| 层站门数 |  | 层 站 门 |  | 额定速度 | 上行 m/s 下行 m/s |
| 额定载重量 |  | kg |  | 油缸数量 |  |
| 顶升型式 |  | □直接顶升 □间接顶升 |  | 缓冲器型式 | □蓄能型 □耗能型 □无此项 |
| 安全钳型式 |  | □瞬时式 □滚柱式 □渐进式 □无此项 |  |  |  |
| 控制方式 |  | □信号 □集选 □并联 □梯群 □手柄 |  |  |  |
| 自检结论 |  |  |  |  |  |
| 该电梯按照《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）及电梯使用维护说明书的要求进行了年度自行检查，自检合格。 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |
| 检验： 审核： 自检单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 使用单位资料 | (1)使用登记资料 |  | 经审查，本电梯的使用资料完整齐全，符合《特种设备使用管理规则》（TSG 08-2017）、《电梯监督检验和定期检验规则—液压电梯》TSG T7004-2012（含第1、2号修改单）的规定。 |  |  |
|  | (2)安全技术档案 |  |  |  |  |
|  | (3)管理规章制度 |  |  |  |  |
|  | (4)日常维护保养合同 |  |  |  |  |
|  | (5)特种设备作业人员证 |  |  |  |  |
| 安全管理人员（签名）： 使用单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  |  | 自检结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 机房 及相关设备 | 2.1 通道与通道门 | (1)通道设置 |  |  |  |
|  |  |  | (2)通道照明 |  |  |  |
|  |  |  | (3)通道门 |  |  |  |
| 2 |  | 2.2 机房专用和消防设施 |  |  |  |  |
| 3 |  | 2.4 (1) 机房照明、照明开关 |  |  |  |  |
| 4 |  | 2.5 控制柜 | (2) 断错相保护 |  |  |  |
|  |  |  | ☆(3)层门和轿门旁路装置 |  |  |  |
|  |  |  | ☆(4)门回路检测功能 |  |  |  |
| 5 |  | 2.6 (2)主开关与照明等电路的控制关系 |  |  |  |  |
| 6 |  | 2.8 溢流阀 |  |  | ≤ % |  |
| 7 |  | 2.9紧急下降阀 |  |  |  |  |
| 8 |  | 2.10手动泵的功能 |  |  | ≤ 倍 |  |
| 9 |  | 2.11油温监控 |  |  |  |  |
| 10 |  | 2.13油位 |  |  |  |  |
| 11 |  | 2.14(2)接地连接 |  |  |  |  |
| 12 |  | 2.15电气绝缘 |  |  |  |  |
| 13 | 3 井道及相关设备 | 3.4 限速器 |  | (2)电气安全装置 |  |  |
|  |  |  |  | (3)封记及运转情况 |  |  |
|  |  |  |  | (4)动作速度校验 |  |  |
| 14 |  | 3.6 井道安全门 |  | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  |  | (4)电气安全装置 |  |  |
| 15 |  | 3.7 井道检修门 |  | (3)门锁 |  |  |
|  |  |  |  | (4)电气安全装置 |  |  |
| 16 |  | 3.9 轿厢与井道壁距离 |  | 轿厢与井道壁距离 | ≤ m |  |
| 17 |  |  |  | 轿门机械锁 |  |  |
| 18 |  | 3.12（5）极限开关的功能 |  |  |  |  |
| 19 |  | 3.13 井道照明 |  |  |  |  |
| 20 |  | 3.14 底坑设施与装置 | (1)底坑底部 |  |  |  |
|  |  |  | (3)停止装置 |  |  |  |
| 21 |  | 3.16(2) 限速器绳张紧装置的电气安全装置 |  |  |  |  |
| 22 |  | 3.17 缓冲器 | (3)固定和完好情况 |  |  |  |
| 23 |  |  | (4)液位和电气安全装置 |  |  |  |
| 24 | 4 轿厢与平衡重 | 4.1轿顶电气装置 | (1)检修装置 |  |  |  |
|  |  |  | (2)停止装置 |  |  |  |
| 25 |  | 4.3安全窗(门) 电气安全装置 |  |  |  |  |
| 26 |  | 4.5平衡重块 | (1)固定 |  |  |  |
|  |  |  | (2)识别数量的措施 |  |  |  |

| 序号 | 检验项目及其内容 |  |  | 自检结论 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 4 轿厢与平衡重 | 4.8 紧急照明和报警装置 | (1)紧急照明 |  |  |
| 28 |  |  | (2)紧急报警装置 |  |  |
| 29 |  | 4.9 地坎护脚板 |  |  |  |
| 30 |  | 4.10超载保护装置 |  |  |  |
| 31 | 5 悬挂装置及旋转部件防护 | 5.1悬挂装置的磨损、断丝、变形等情况 |  |  |  |
| 32 |  | 5.2 绳端固定 |  |  |  |
| 33 |  | 5.3松绳（链）保护 |  |  |  |
| 34 |  | 5.4旋转部件的防护 |  |  |  |
| 35 | 6 轿门与层门 | 6.3 门间隙 | (1)门扇间隙 | ≤ mm |  |
|  |  |  | (2)人力施加在最不利点时间隙 | ≤ mm |  |
| 36 |  | 6.4玻璃门防拖曳措施 |  |  |  |
| 37 |  | 6.5 防止门夹人的保护装置 |  |  |  |
| 38 |  | 6.6 门的运行和导向 |  |  |  |
| 39 |  | 6.7 自动关闭层门装置 |  |  |  |
| 40 |  | 6.8 紧急开锁装置 |  |  |  |
| 41 |  | 6.9 门的锁紧 | (1)层门门锁装置[不含6.9（1）①] | 门锁啮合≥ mm |  |
| 42 |  |  | (2)轿门门锁装置[不含6.9（1）①] |  |  |
| 43 |  | 6.10 门的闭合 | (1)机电联锁 |  |  |
|  |  |  | (2)电气安全装置 |  |  |
| 44 |  | ☆6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 | (1)轿门开门限制装置 |  |  |
|  |  |  | (2)轿门的开启 |  |  |
| 45 |  | 6.12 门刀、门锁滚轮与地坎间隙 |  | ≥ mm |  |
| 46 | 7 试验 | 7.1 沉降试验 |  | ≤ mm |  |
| 47 |  | 7.3 破裂阀动作试验 |  |  |  |
| 48 |  | 7.4限速器—安全钳试验 | (1)轿厢限速器—安全钳试验 |  |  |
| 49 |  |  | (2)平衡重限速器—安全钳试验 |  |  |
| 50 |  | 7.5其他类防止轿厢坠落措施试验 |  |  |  |
| 51 |  | 7.6防沉降系统试验 |  |  |  |
| 52 |  | 7.8 运行试验 |  |  |  |

表1 防止轿厢坠落、超速下降和沉降的组合措施

|  |  |  | 防止沉降的措施 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 安全钳再次动作，由轿厢向下行运行触发 | 夹紧装置，由轿厢下行运行触发 | 棘爪装置 | 电气防沉降系统 |
| 防止轿厢自由坠落或超速下的预防措施 | 直接作用式 液压电梯 | 由限速器触发的安全钳 | 〇 |  | 〇 | 〇 |
|  |  | 破裂阀 |  | 〇 | 〇 | 〇 |
|  |  | 节流阀 |  | 〇 | 〇 |  |
|  | 间接作用式 液压电梯 | 由限速器触发的安全钳 | 〇 |  | 〇 | 〇 |
|  |  | 破裂阀、由悬挂机构断裂或安全绳触发的安全钳，两者同时作用 | 〇 |  | 〇 | 〇 |
|  |  | 节流阀、由悬挂机构断裂或安全绳触发的安全钳，两者同时作用 | 〇 |  | 〇 |  |
| 〇表示可供选择的一种组合措施，在设备选用的组合处打√ |  |  |  |  |  |  |

注意：根据《电梯维护保养规则》（TSG T5002-2017）要求，自检报告的内容不少于检规和TSG T5002年度维保的内容，因此自检报告需包括这两方面内容。（年度维保项目应包括半月、季度、半年、年度的维保项目）

“自检结论”栏中填写“合格”、“不合格”和“无此项”，要求测试数据的项目还应填写实测数据。

本报告为计算机输出，或者用黑色钢笔、签字笔填写，字迹工整清晰，如作修改，则修改处应有修改人员的签章。

本报告一式三份特种设备检验机构、使用单位和日常维护保养单位分别保存

符合TSG T5002-2017《电梯维护保养规则》要求的年度维保项目（内容）

| 序号 | 维护保养项目（内容） | 维护保养基本要求 | 自检结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （可自行添加内容） |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |